## Sheet1
智能化方案【米家智能家居、全屋网络覆盖】
支持全屋智能设备联动 ，轻 享智能生活
设计理念：智能家居方面采用米家产品做的一套轻奢型智能家居系统 ，用小爱同学进行控制。客厅及主卧采用调光筒灯和灯带营造氛围， 其余区域可用语音或者场景进行简单的开关灯控制。窗帘暂定所有卧室及客厅区域做双轨道。其余部分根据客户要求优化。空调控制利用VRF网 关进行控制 ，全系列采用MESH协议产品 ，稳定高效 ，断网后支持本地执行。全屋网络采用AC+AP有线POE组网完成 ，采用AC为全千兆 ，AP 支持WI FI6,支持2.4G兼5G双频段。
功能 介绍 | 语音功能 ：通过各楼层分布的小爱家庭面板及小爱音箱PRO实现如 ，“小爱同学 ，执行会客模式 ，或者 开某个窗帘或者某个区域灯光” 。 场景直达 ：预设好智能设备的场景 ，只需按下对应按键 ，或者喊出对应场景。如睡眠模式 ，则关闭主卧灯 光 ，关闭双层电动窗帘 ，播放几分钟白噪音。执行会客模式 ，则将屋内灯光全部打开 ，调光区域亮度明 亮 ，色温3800K ，营造出迎接的氛围。拒绝日常重复性工作 ，真正的智能是简化生活。 智能开关 ：所有开关智能化 ，每一路灯光都实现智能化控制。全开全关 ，仅客厅灯开 ，仅开氛围灯带等 均可实现。例如：在主卧就可以关闭公共区域所有灯光 全屋窗帘 ：客厅前后窗帘 ，卧室窗帘均可以语音单独开关 ，按键开关 ，或者随着场景变化。 人体感应 ：过道区域 ，入户区域均实现人来灯亮 ，无感化智能 ，也可以根据环境亮度触发灯光感应。 白天 人过不开灯 ，夜晚亮度低的情况下 ，有人起夜就开启灯光 ，并且无人时自动关灯 氛围调光 ：客厅区域 ，主卧房采用调光灯具 ，筒灯 ，灯带支持0-100亮度 ，2700K-6000K色温冷暖调 节 ，让温馨的家庭不止一个样。例如设置卧室的温馨模式 ，将卧室色调变为3000K暖色 ，亮度调整为 50% ，让人沐浴在温暖的灯光氛围内。设置睡前模式 ，可将灯光亮度调整为10%的昏暗灯光 ， 10分钟后 全关 ，营造舒适睡前氛围。客厅来客人或者打扫卫生 ， 日常活动时就全亮白光 ，休闲 ，观影等模式就暖色 偏暗等等 空调控制 ：语音 ，手机远程都可以 ，还可以按照季节定好空调温度风量 ，一键 ，一句话就可以让全屋各区 域空调按照自己想要的温度风速执行。全开全关 ， 区域开区域关直接一次性搞定。 模块化：后续想实现的功能 ，在选好产品后可以直接购买产品 ，加入米家一起联动。无需重新整理系统
联系人：小李 电话： 18008408984 | [7 empty] | 总价 |  | 13026
区域 | 产品品类 | 具体型号 | 图样 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 产品介绍
开关类
| 零火两键开关 | mesh |  | 天朗 | 个 | 3 | 80 | 240 | 1.2路灯光开关智能控制 2.智能联动、稳定安全、多 种控制方式
| 零火三键开关 | mesh |  | 天朗 | 个 | 3 | 85 | 255 | 1.3路灯光开关智能控制 2.智能联动、稳定安全、多 种控制方式
| 零火四键开关 | mesh |  | 天朗 | 个 | 4 | 160 | 640 | 1.3路灯光开关智能控制 2.智能联动、稳定安全、多 种控制方式
| 三合一控制面板 | mesh |  | 米家 | 个 | 3 | 340 | 1020 | 三合一控制器
传感器+网关类
| 人在传感器 | 人在传感 |  | 领普 | 个 | 5 | 99 | 495 | 1.高精度、大范围感知人体 细微动作 2.毫米波雷达 3.超低功耗
| 空调网关 | vrf |  | 中弘 | 个 | 1 | 820 | 820 | 蓝牙mesh协议，一拖5
| 小爱同学 | PRO |  | 小米 | 个 | 1 | 299 | 299 | 1.智能家居语音交互平台， 红外家电控制 2.还可作为家庭背景音乐使 用
| 小爱中控屏 | PRO |  | 小米 | 个 | 1 | 399 | 399 | 语音功能+场景控制
| 小米中枢网关 | 网关 |  | 小米 | 个 | 1 | 300 | 300 | 设备连接中枢
电动遮阳
| 窗帘电机 | mesh |  | 杜亚 | 个 | 3 | 480 | 1440 | 聪明贴心的窗帘管家【客厅，主卧，电动轨道 ， 3m
| 窗帘轨道加长 | mesh |  | 佳丽斯 | 米 | 4 | 60 | 240 | 电动轨道加长
灯光
| 智能格栅灯型材 | JM |  | 即米 | 米 | 6 | 80 | 480 | 暗装轨道型材，3米一根
| 智能折叠格栅灯 | JM |  | 即米 | 个 | 2 | 165 | 330 | 高显色，12W双色温调节
| 智能格栅灯 | JM |  | 即米 | 个 | 4 | 160 | 640 | 高显色，12W双色温调节
| 智能一体电源 | JM |  | 即米 | 个 | 1 | 102 | 102 | 磁吸轨道内置电源200W
| 智能射灯 | Q5 |  | 即米 | 个 | 36 | 182 | 6552 | 高显色显色指数大于97，全光谱 ，六重防眩
| 双色温灯带 | mesh |  | 即米 | 米 | 40 | 38 | 1520 | 双色温，客厅餐厅,主卧,显指大于95.包含灯具型材
| 智能灯带驱动一体电源 | mesh |  | 即米 | 个 | 1 | 220 | 220 | 低压变压一体，240w
| 智能灯带驱动一体电源 | mesh |  | 即米 | 个 | 3 | 200 | 600 | 低压变压一体，120w
| 普通射灯 | Q5 |  | 即米 | 个 | 3 | 109 | 327 | 高显色显色指数大于97，全光谱 ，六重防眩
设备总计 | [7 empty] | 16919
安装调试费用【所有智能点位对接调试 ，开关2年保修 ，灯具保修3年。现场勘查 ，方案设 计定制， 50个以内自动化定制， 15个场景定制服务 ，服务费收取设备价值25%】 | [7 empty] | 4229.75
智能家居合计 | [7 empty] | 21148.75
该方案为简单方案 ，后续根据要求细改增减。将配有详细的点位布置图 ，可直接落地。注 ：为保证工程质量统一 ，此方案设计 布线需求由我方指导 ， 甲方施工团队施工 ，智能化类目较多 ，后续可按照业主要求进行增减 ，做方案定制化设计